Załącznik nr 4

Zestawienie materiałów zakupionych przez Zamawiającego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	j. miary
	Ilość

	1.
	Fundament FP-3 F120/43
	Szt.
	16

	2. 
	Słup CC 7M 60/137/3 300x300
	Szt.
	16

	3. 
	Wysięgnik WSG 1/1/5
	Szt.
	16

	4.
	Kabel YAKXS 4x25
	m
	305


