Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Na terenie działki nr 173 położonej w m. Krzemieniewo zgodnie z załączonym projektem  zagospodarowania terenu planuje się w 2024 roku wykonać III Etap robót inwestycyjnych przewidzianych w projekcie.

- Zakres robót został określony w załączniku nr 4 - przedmiarze robót.

- Zamawiający w Etapie nr III  zamierza wykonać roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni twardej na chodniku poprzez usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, ustawienie obrzeży chodnikowych oraz wykonanie dojnej warstwy  podbudowy pod nawierzchnię twardą.

- Wbudowane obrzeża winny posiadać kolor grafitowy.